## Slide 1: FxMS 프로세스 구성도
AlarmBroadServer
FxMS는 기본적으로 8개의 서비스로 구성되어 있다.
서비스간 통신은 RMI를 이용하여 NotiService를 통해 이벤트를, 특정 서비스에 기능은 해당 서비스 직접 호출한다.
각 서비스를 여러 개의 스레드가 존재할 수 있다.
AlarmService
AppService
AlarmReleaseCron
PsStatMakeCron
ValueService
WsPsValueServer
MoService
NotiService
UserService
RuleService
WebService
ValueApiAlarmCheckThread
ValueApiInsertThread
ValueApiUpdateThread
CollectAnalysisCron
MoSyncCron
RequestMoSyncCron
AlarmStatDailyCron
AlarmStatHourlyCron
Thread
Cron

## Slide 2: Service, Dpo, Dfo, Api
Service
FxMS에서 데이터 처리는 Service, Dpo, Dfo, Api를 이용한다.
Service의 메소드를 통해 타 Service가 데이터를 주고 받으며, Service는 Dpo를 이용하여 기능은 구현하며, Dpo는 Dfo을 이용한다.
Api는 서비스가 다른 서비스를 호출할 때 사용한다. 즉 Api는 Service와 기능을 호출한다.
Dpo(Data Process Object), Dfo(Data Function Object )
Service
Method
Dpo
Dfo
Method
Dpo
Dfo
Api
ApiDB
서비스를 이용하지 않고 직접 처리하는 경우
ApiService
해당 서비스를 호출하는 경우

## Slide 3: ValueService
ValueService
데이터 기록
공유 요청한 클라이언트에게 통보
addValue
수집 데이터 공유
현재값 캐슁
getValues
RDB
getCurValues
ValueService
ValueService는 수집된 데이터를 받아 처리하고 클라이언트 요청하면 해당 값을 제공하는 기능을 담당한다.
유효한 수집 데이터 추출
통계 생성 요청
수정된 컬럼 업데이트
알람 확인
TSDB
필요에 따라 TSDB에 기록 후 통계만 RDB로

## Slide 4: AppService
AppService
requestMakeStat
responseMakeStat
RDB
AppService
AppService는 수집데이터에 대한 통계 및 각 서비스의 상태를 담당한다.
통계 생성 요청
PsStatMakeCron

## Slide 5: Vup 프로세스 구성도
VUP는 FxMS 8대 서비스에 VupService가 포함된다.
VupService
AnsanEPowereCron
MakeEnergyRawCron
TestAdapter
Thread
Cron

## Slide 6: 성능 수집 항목 공유하기
관리대상으로부터 수집한 값을 실시간 공유한다.
Adapter
ValueApi.addValue()
PsValueNotifyThread.put()
PsValueNotifyThread.setPeeker()
PsValuePeeker.onValue()
Add PsValuePeeker

## Slide 7: 이벤트, 알람 데이터 요청 흐름도
이벤트, 알람을 수신하는 흐름으로 해당 운용자의 설치위치에 해당되는 알람만 제공한다.
SERVER
CLIENT
user-id, user-pwd
welcome message
Event, alarm
Event, alarm
Event, alarm

## Slide 8: 수집값 데이터 요청 흐름도
관리대상으로부터 수집한 값을 공유한다.
SERVER
CLIENT
user-id, user-pwd
welcome message
mo-no, ps-id, add | del
moNo, psId, date, value
moNo, psId, date, value
moNo, psId, date, value

## Slide 9: 회원 가입 ( 승인 가입 )
신규 회원
회원 기본 정보 작성
요청 내역 기록
사용자신규요청테이블
(FX_UR_USER_NEW_REQ)
배치작업
요청 내역 주기적으로 읽음
승인권자에게 SMS 발송 / 승인 요청
인증정보이력테이블
(FX_UR_USER_CERTF_HST)
승인권자
SMS 결과 발송
회원가입 정보 확인
승인/반려 처리
사용자신규요청테이블
(FX_UR_USER_NEW_REQ)
승인 결과 주기적으로 읽음
승인/반려 결과 통보
인증정보이력테이블
(FX_UR_USER_CERTF_HST)
가입 종료
가입 신청 완료
승인작업완료

## Slide 10: 회원 정보 확인 요청
사용자
기본 정보 입력
요청 내역 기록 및 동일 사용자 존재확인
사용자암호찾기테이블
(FX_UR_USER_PWD_FOUND)
동일인 확인용 인증번호 발송
인증정보이력테이블
(FX_UR_USER_CERTF_HST)
인증번호 수신 및 입력
일치 여부 확인 및 신규 암호 전달
인증정보이력테이블
(FX_UR_USER_CERTF_HST)
정보 확인 종료

## Slide 11: 로그인 절차
사용자
사용자 접속, 인증번호 필요여부 확인
계정, 암호 입력
인증번호 필요할 경우 요청함
인증번호 발송 요청
로그인 요청
로그인 종료
인증번호 확인

## Slide 12: 이벤트, 알람 데이터 요청 흐름도
이벤트, 알람을 수신하는 흐름으로 해당 운용자의 설치위치에 해당되는 알람만 제공한다.
user-id, user-pwd
welcome message
Event, alarm
Event, alarm
Event, alarm
SERVER
CLIENT

## Slide 13: 수집값 데이터 요청 흐름도
관리대상으로부터 수집한 값을 공유한다.
user-id, user-pwd
welcome message
mo-no, ps-id, add | del
moNo, psId, date, value
moNo, psId, date, value
moNo, psId, date, value
SERVER
CLIENT

## Slide 14: 비즈니스 룰 엔진 흐름도
Trigger
Action
Condition
Action
Condition
Action
Condition
Action
Action
Rule
Fact
간단한 비즈니스 룰 엔진을 아래와 같이 구성한다.
Fact : 규칙이 확인할 수 있는 정보, Action : 수행하려는 동작, Condition : 액션을 언제 발생시킬지 지정, Rule : 실행하려는 비즈니스 규칙을 지정
보통 팩트/액션/조건을 한 그룹으로 묶어서 규칙으로 만든다. 조건이 없으면 무조건 실행을 의미하고 하나의 조건에서 값에 따라 각각 다른 액션이 실행될 수 있다.
Trigger
Action
Condition
Action
Fact
Action
Action
Action
Rule
Action
Rule
Rule

## Slide 15: 비즈니스 룰 엔진 트리거 종류
트리거는 비즈니스 룰 플로우를 시작하는 포인트이며 아래와 같이 종류를 정의한다.
단순 1회 실행, 주기적 반복 실행, 데몬으로 실행하여 수신 데이터 처리
단순형은 사용자에 의해 1회 실행한다.
주기적반복은 일정 스케줄에 의해 반복적으로 실행한다. 이를 중지하는 기능을 가져야 한다.
데몬형은 프로세스(쓰레드)로 동작하고 외부의 데이터를 받아 처리한다. 이 또한 중지하는 기능을 가져야 한다.
Trigger
Action
Condition
Action
Condition
Action
Condition
Action
Action
반복
실행이력
중지확인

## Slide 16: 폴링
대량의 관리대상을 이용하여 주기적으로 데이터 수집은 Poller가 담당하고 Poller는 PollerMgr이 관리한다.
하나의 Poller는 주기가 정해져 있고 다양한 주기의 Poller를 PollerMgr 실행해 준다.
Adapter에 폴링 주기, 대상을 주는 방법??
관리대상에 폴링주기를 주는 방법??
PollerMgr
Poller
Poller
Poller
Adapter
Adapter
Adapter
Adapter
AdapterPoller
Adapter
AdapterPoller
Adapter
AdapterPoller
Adapter

## Slide 17: 외부 시스템 알람 발생/해제
외부시스템에서 발생된 알람을 반영하기 위해서는 다음 단계가 선행되어야 한다.
외부시스템 관리대상과 본 시스템의 관리대상 매핑 정보가 필요하다.
외부시스템에서 관리하는 알람번호가 존재해야하고 알람의 종류가 존재해야 한다.
본 시스템에서는 외부시스템의 알람번호와 외부시스템명을 이용하여 알람키로 이용한다. 알람키는 발생된 알람에서는 유일한 값이다.
알람발생
알람 전송
알람키 = 시스템명 + 알람번호
같은 알람 존재 확인
알람 업데이트
알람 추가
알람처리끝
알람 해제

## Slide 18: VUP 전력 데이터 넣기
VUP 전력 사용량 처리하는 로직
안산DB에서 전력적산값을 가져온다.
전력 적산값에 대한 15분 통계를 생성한다. --> 이때 사용량을 구하여 전략사용량 데이터를 생성한다.
위에서 생선된 전력사용량에 대한 15분 통계를 생성한다. --> 이때 전력사용량 내역을 기록한다. 또는 배치로 동작한다.
전력량수집
안산DB에서 전력 사용량 수집
전력사용누적량에 대한 15분 통계
현재 – 이전 = 사용량을 구한다.
사용량 통계를 생성한다.
에너지 소비량 테이블에 기록한다.
종료

## Slide 19: 사용량/ 공급량 계산하기
공장에 설치된 계측기의 적산값을 이용하여 이전과 비교하여 차이를 구해 원천데이터에 기록한다.
사용/소비량 수집
사용누적량에 대한 15분 통계
현재 – 이전 = 사용량을 구한다.
VUP_ENG_XXX_RAW에 기록한다.
이때 압력, 온도도 함께 기록한다.
에너지 소비량 테이블에 기록한다.
종료
적산데이터 수집
FX_V_RAW
FX_V_15M
VUP_ENG_CONS_RAW
FX_ENG_CONS_AMT
종료
FX_ENG_CONS_STAT
VUP_ENG_PROD_RAW
FX_ENG_PROD_AMT
FX_ENG_PROD_STAT
현재 – 과거 = 사용량
일단위
15분, 1시간
15분
배관에 연결된 계측기를 기준으로 소비, 생산을 나눈다.
배관이 공용 또는 SOURCE이면 생산, SINK이면 소비가 된다.
해당 프로세스 : fems.vup.cron.MakeEnergyRawCron
해당 서비스 : VupService

## Slide 20: 필즈 관제점 분석
필즈에서 제공하는 관제점을 플렛폼에 적용하기 위한 흐름은 다음과 같다.
관제점 분석
사업장, 항목 기준으로 데이터를 분리한다.
관리대상(설비)를 추출한다.
관제점을 추출한다.
사업장, 항목 기준으로 가상 관리대상을 추가한다.
관제점의 구분의 첫글자가 같은 설비를 찾아 매핑한다.
해당 내용이 었으면 사업장, 항목 가상 관리대상에 매핑한다.
관제점 분석 종료

## Slide 21: 계측기 통신 상태 확인
계측기는 PLC의 통신 상태는 직접적으로 확인이 불가한 상태인 경우 수집 데이터의 존재 여부에 따라 발생한다.
공장 통신 상태는 공장마다 담당하는 PLC가 FX_MO_NODE로 등록되어 있으며, 해당 공장의 계측기 통신 상태가 모두 Off이면 공장 통신을 Off로 인지하고 그렇치 않으면 On으로 인지한다.
상태 확인
관리대상의 수집 주기에 맞게 하나 이상의 데이터가 존재하는지 확인한다.
수집 시간과 수집 주기를 비교하여 설정한 알람을 발생한다.
MoStatus 값이 변경되면 FX_MO 테이블의 MO_ONLINE_ST_VAL가 자동 변경된다.
알람 등급이 Clear이면 데이터가 존재함을 의미하며 이때 MoStatus값을 1로 변경하고 그외의 알람 등급이면 0으로 변경한다.
상태확인 종료
해당 프로세스 : fxms.bas.fxo.cron.CollectAnalysisCron
해당 서비스 : AlarmService

## Slide 22: 에너지 거래 흐름도
에너지 경로 생성
배관 내용을 이용하여 가능한 에너지 경로를 미리 생성한다.
2. 거래 생성
거래를 생성하고 에너지 경로를 선택한다.
도중에 경로 바뀔 경우 기록한다.
거래정보
에너지 흐름 정보
미리 정의된 에너지 경로
한 거래에서 사용한 변경된 경로
사전에 등록된 배관

## Slide 23: 에너지 예측 흐름도
에너너 소비 예측은 과거의 소비 패턴을 분석하여 미래의 소비를 예측한다.
설비운영 내역과 그 시점의 에너지 소비 내역을 기록한다.
미래 운영 계획과 유사한 과거의 설비 운영 이력을 찾는다.
위에서 찾은 시점의 에너지 소비 내역을 찾는다.
찾은 에너지 소비 이력을 예상 에너지 소비 값으로 한다.
과거 에너지 소집 내용
과거 설비 운영 이력
설비 운영 계획

## Slide 24: 에너지 거래 정산
에너지 거래 정보는 젬벡스에서 등록된 데이터를 받아 처리하고 월 단위로 처리되는 정산 또한 젬벡스의 데이터를 사용한다.
플렛폼에서는 매일 자체적으로 일 정산을 진행한다.
젬벡스 정산 데이터 적용
플랫폼 내부 일 정산
젬벡스 데이터 기본

## Slide 25: 젬벡스 제공 VIEW
젬벡스에서 호출 할 수 있도록 개발
젬벡스에서 제공
젬벡스에서 제공

## Slide 26: 거래 흐름도
판매자는 판매 가능한 에너지, 용량, 단가를 구매자는 에너지, 구매 용량, 단가를 제시하여 매칭된 경우 계약을 채결한다.
판매자
판매 에너지, 용량, 단가 제시
매칭 또는 판매자, 구매자 선택
에너지 루트 설정
계약
종료
구매자
구매자 에너지, 용량, 단가 제시
에너지 제공
매월 정산
젬벡스에서 거래 정보 제공
고기원에서 에너지 경로 수시 제공
애니트에서 에너지 사용량 제공
젬벡스에서 정산 내역 제공

## Slide 27: 관리대상 수집 데이터
관리대상 수집 데이터를 파일에 기록하는 방법
관리대상 / 수집항목 / 월단위 으로 파일을 구성한다.
파일은 Random Access File을 사용한다.
데이터의 크기는 20byte로 구성한다.
순수 데이터만 기록한다.
매달 1일 00:00:00의 위치는 0, 00:00:02의 위치는 20, 00:00:03의 위치는 40
하루 86400 * 31(최대일) * 20(데이터크기) = 53,568,000 Bytes
파일 크기가 너무 큼.. 음..